附件5：

2026年镇江市混凝土用高效减水剂试验室间

再次比对试验原始记录  含固量（干燥法）

| 样品编号 |  |  |  |  |  |  | 样品状态 |  |  | □可检 □不可检 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | GB/T 8077-2023《混凝土外加剂匀质性试验方法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  | 试验环境 |  |  | 温度： ℃，相对湿度： % |  |  |  |  |  |
| 空称量瓶恒量m0（g） | 平行 试验 | 第一次 称重 （ ： ） |  | 第二次 称重（ ： ） |  |  | 称量 差值 |  | 第三次称重（如有）（ ： ） |  |  |  | 称量差值（如有） | 第四次称重（如有）（ ： ） | 称量差值（如有） |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 称量瓶+烘干后试样恒量m2（g） | 平行 试验 | 第一次 称重 （ ： ） |  | 第二次 称重（ ： ） |  |  | 称量 差值 |  | 第三次称重（如有）（ ： ） |  |  |  | 称量差值（如有） | 第四次称重（如有）（ ： ） | 称量差值（如有） |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注恒量：每次烘30min后，冷却、称量，连续两次称量之差小于0.0005g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行试验 | 空称量瓶恒量m0（g） |  | 称量瓶+试样质量m1（g） |  |  |  |  | 称量瓶+烘干后试样质量m2（g） |  |  |  | 含固量单个值（%） |  | 含固量两次结果绝对差值（%） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按标准中4.1.1或作业指导书中数据处理进行选取 |  |
| 结果计算 数值选取 | □平行试验1 □平行试验2 □平行试验3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含固量结果值（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备信息 | 设备名称 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  | 编号 |  |  | 校准有效期 |  |
| 备 注 | ωs=m2−m0m1−m0×100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核：                    检测：

2026年镇江市混凝土用高效减水剂试验室间

再次比对试验原始记录 胶砂减水率（1）

| 样品编号 |  |  |  |  | 样品状态 |  | □可检 □不可检 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 |  | GB/T 8077-2023《混凝土外加剂匀质性试验方法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验日期 |  |  |  |  | 试验环境 |  | 温度： ℃，相对湿度： % |  |  |  |  |
| 高效减水剂掺量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行试验 1 | 基准胶砂 | 实验次数 |  | 1 |  | 2 |  | 3（如有） |  | 4（如有） | 5（如有） |
|  |  | 加水量ω1（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胶砂流动度（mm） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 符合（180±5）mm要求 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  | 受检胶砂 | 实验次数 |  | 1 |  | 2 |  | 3（如有） |  | 4（如有） | 5（如有） |
|  |  | 加水量ω2（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胶砂流动度（mm） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 符合（180±5）mm要求 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  | 胶砂减水率ωwr（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行试验 2 | 基准胶砂 | 实验次数 |  | 1 |  | 2 |  | 3（如有） |  | 4（如有） | 5（如有） |
|  |  | 加水量ω1（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胶砂流动度（mm） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 符合（180±5）mm要求 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  | 受检胶砂 | 实验次数 |  | 1 |  | 2 |  | 3（如有） |  | 4（如有） | 5（如有） |
|  |  | 加水量ω2（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胶砂流动度（mm） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 符合（180±5）mm要求 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  | 胶砂减水率ωwr（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两次结果绝对差值（%） |  |  |  |  |  | 是否超过1.00% |  |  | □是 □否 |  |  |

2026年镇江市混凝土用高效减水剂试验室间

再次比对试验原始记录 胶砂减水率（2）

| 平行试验 3 （如有 ） | 基准胶砂 | 实验次数 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3（如有） | 4（如有） |  | 5（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加水量ω1（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胶砂流动度（mm） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 符合（180±5）mm要求 |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  | 受检胶砂 | 实验次数 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3（如有） | 4（如有） |  | 5（如有） |
|  |  | 加水量ω2（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胶砂流动度（mm） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 符合（180±5）mm要求 |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  | 胶砂减水率ωwr（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶砂减水率结果值计算按标准中4.1.1或作业指导书中数据处理进行选取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果计算数值选取 |  |  |  | □平行试验1 %□平行试验2 %□平行试验3 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶砂减水率结果值（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备信息 |  | 设备名称 |  |  |  | 型号 |  | 编号 |  |  | 校准有效期 |  |
| 备 注 |  |  |  | ωwr=ω1−ω2ω1×100% |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核：                    检测：